## Misure 1
Calcidrata - Cagliari | [36 empty] | Data: 21/08/2023
Report Giornaliero Medie Semiorarie - Configurazione coincenerimento
| CO |  |  | NOX |  |  | SO2 |  |  | TOC |  |  | POLV |  |  | O2 |  |  | H2O |  |  | Q Fumi |  |  | T Fumi |  |  | P Fumi |  |  | T forno | [5 empty] | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | % | ID % | Note | % | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | ° C | ID % | Note | mbar | ID % | Note | °C | ID % | Note | Val. | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 224.6988 | 100 |  | 75.2261 | 100 |  | 22.5332 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.25563 | 100 |  | 14.8583 | 100 |  | 12.0208 | 100 |  | 3214.1769 | 100 |  | 98.0803 | 100 |  | 996.9858 | 100 |  | 902.6278 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:00 |  | 246.5152 | 100 |  | 72.6999 | 100 |  | 24.098 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.243 | 100 |  | 14.5625 | 100 |  | 11.7336 | 100 |  | 4181.0497 | 100 |  | 97.8756 | 100 |  | 996.7811 | 100 |  | 900.6183 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:30 |  | 176.5489 | 100 |  | 65.8434 | 100 |  | 30.5603 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.19462 | 100 |  | 12.9639 | 100 |  | 11.5744 | 100 |  | 5969.3352 | 100 |  | 98.4103 | 100 |  | 996.6094 | 100 |  | 901.3589 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:00 |  | 207.8428 | 99 |  | 68.1034 | 99 |  | 19.4667 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.22709 | 100 |  | 14.1058 | 99 |  | 11.0117 | 99 |  | 4085.2094 | 100 |  | 101.0844 | 100 |  | 996.4281 | 100 |  | 901.4094 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:30 |  | 316.6323 | 100 |  | 77.2081 | 100 |  | 28.5537 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.26403 | 100 |  | 15.0422 | 100 |  | 11.8669 | 100 |  | 3114.0896 | 100 |  | 99.1769 | 100 |  | 996.2358 | 100 |  | 901.1703 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:00 |  | 260.6 | 99 |  | 67.6754 | 99 |  | 43.1094 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.23094 | 100 |  | 14.2131 | 99 |  | 11.8568 | 99 |  | 4342.402 | 100 |  | 97.8431 | 100 |  | 996.1572 | 100 |  | 901.4417 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:30 |  | 174.7156 | 100 |  | 64.6449 | 100 |  | 19.0643 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.19377 | 100 |  | 12.9044 | 100 |  | 11.4303 | 100 |  | 6043.2168 | 100 |  | 99.9178 | 100 |  | 996.0581 | 100 |  | 901.3258 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:00 | '(1) | [14 empty] | '(4) | 16.4359 | 53 | '(4) | 11.4464 | 53 |  |  |  |  | 101.1681 | 100 |  | 995.7103 | 100 |  | 902.4831 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:30 |  | 233.1521 | 99 |  | 72.812 | 99 |  | 40.756 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.25165 | 100 |  | 14.7256 | 99 |  | 11.883 | 99 |  | 3250.8475 | 100 |  | 100.3539 | 100 |  | 995.8394 | 100 |  | 904.3747 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:00 |  | 232.0804 | 100 |  | 66.1224 | 100 |  | 23.219 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.21037 | 100 |  | 13.5469 | 100 |  | 11.3286 | 100 |  | 5559.4357 | 100 |  | 100.0561 | 100 |  | 995.7842 | 100 |  | 904.3703 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:30 |  | 220.8336 | 100 |  | 63.1017 | 100 |  | 37.3372 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.19417 | 100 |  | 12.9425 | 100 |  | 11.3089 | 100 |  | 5815.4732 | 100 |  | 99.2736 | 100 |  | 995.5981 | 100 |  | 903.0644 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:00 |  | 246.7539 | 99 |  | 72.404 | 99 |  | 22.6047 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.24592 | 100 |  | 14.6423 | 99 |  | 11.0203 | 99 |  | 3355.1274 | 100 |  | 100.3142 | 100 |  | 995.8047 | 100 |  | 904.4539 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:30 |  | 262.2233 | 99 |  | 92.765 | 99 |  | 48.1488 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.43964 | 100 |  | 17.4518 | 99 |  | 13.5421 | 99 |  | 1157.2686 | 100 |  | 88.9031 | 100 |  | 995.8075 | 100 |  | 899.3067 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:00 |  | 362.1706 | 100 |  | 78.7833 | 100 |  | 41.0289 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.36793 | 100 |  | 16.7397 | 100 |  | 12.0647 | 100 |  | 1385.9407 | 100 |  | 97.0028 | 100 |  | 996.1603 | 100 |  | 901.2678 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:30 |  | 244.7865 | 100 |  | 68.0022 | 100 |  | 44.423 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.26647 | 100 |  | 15.1769 | 100 |  | 11.7561 | 100 |  | 3035.2379 | 100 |  | 94.6936 | 100 |  | 996.5364 | 100 |  | 901.4953 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
08:00 |  | 132.1037 | 100 |  | 67.7291 | 100 |  | 32.8692 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.29256 | 100 |  | 15.6839 | 100 |  | 12.6769 | 100 |  | 2324.9318 | 88 |  | 91.6658 | 100 |  | 996.4275 | 100 |  | 897.8139 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
08:30 |  | 475.3686 | 99 |  | 82.9629 | 99 |  | 58.1086 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.5246 | 100 |  | 18.9819 | 99 |  | 12.7944 | 99 |  | 364.6056 | 100 |  | 95.6114 | 100 |  | 996.7025 | 100 |  | 901.0492 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
09:00 |  | 196.4304 | 100 |  | 71.606 | 100 |  | 36.2386 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.26656 | 100 |  | 15.1053 | 100 |  | 12.1725 | 100 |  | 2994.4235 | 100 |  | 97.7361 | 100 |  | 996.9286 | 100 |  | 899.3014 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
09:30 |  | 209.4528 | 100 |  | 68.249 | 100 |  | 32.6174 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.28332 | 100 |  | 15.4825 | 100 |  | 12.1169 | 100 |  | 2848.6845 | 100 |  | 96.0133 | 100 |  | 996.7889 | 100 |  | 900.7319 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
10:00 |  | 266.1273 | 99 |  | 92.2331 | 99 |  | 48.8793 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.47125 | 100 |  | 17.6396 | 99 |  | 14.0248 | 99 |  | 1056.2827 | 100 |  | 92.7575 | 100 |  | 996.9217 | 100 |  | 897.7181 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
10:30 |  | 443.8964 | 99 |  | 81.1722 | 99 |  | 48.2934 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.37357 | 100 |  | 16.8772 | 99 |  | 12.7251 | 99 |  | 1198.9802 | 100 |  | 88.2244 | 100 |  | 997.2775 | 100 |  | 894.9689 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
11:00 |  | 131.5356 | 99 |  | 63.6503 | 99 |  | 30.5822 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.28235 | 100 |  | 15.5744 | 99 |  | 11.6387 | 99 |  | 2694.5886 | 100 |  | 90.6444 | 100 |  | 996.9439 | 100 |  | 896.0947 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
11:30 |  | 326.8093 | 100 |  | 93.1102 | 100 |  | 55.7111 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.52695 | 100 |  | 18.0894 | 100 |  | 14.0717 | 100 |  | 797.1766 | 100 |  | 91.9533 | 100 |  | 997.0292 | 100 |  | 896.5606 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:00 |  | 238.1541 | 99 |  | 78.4477 | 99 |  | 44.1798 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.3268 | 100 |  | 16.1757 | 99 |  | 12.6025 | 99 |  | 1639.1007 | 100 |  | 97.2772 | 100 |  | 997.2542 | 100 |  | 894.32 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:30 |  | 284.6736 | 99 |  | 70.4525 | 99 |  | 32.1192 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.27653 | 100 |  | 15.3426 | 99 |  | 11.9911 | 99 |  | 2892.8014 | 100 |  | 96.9058 | 100 |  | 997.0047 | 100 |  | 894.3308 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
13:00 |  | 111.9922 | 100 |  | 73.2609 | 100 |  | 37.1351 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.30714 | 100 |  | 15.9136 | 100 |  | 13.3894 | 100 |  | 2465.1114 | 100 |  | 90.13 | 100 |  | 995.9583 | 100 |  | 894.9556 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
13:30 |  | 279.0158 | 100 |  | 66.9212 | 100 |  | 33.3695 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.24794 | 100 |  | 14.7511 | 100 |  | 10.5381 | 100 |  | 3372.9304 | 100 |  | 99.0692 | 100 |  | 996.1703 | 100 |  | 898.0206 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
14:00 |  | 411.1125 | 100 |  | 70.9475 | 100 |  | 51.3504 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.25318 | 100 |  | 14.8228 | 100 |  | 11.7242 | 100 |  | 3140.2146 | 100 |  | 97.6719 | 100 |  | 996.3544 | 100 |  | 898.3494 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
14:30 |  | 232.9127 | 100 |  | 67.4954 | 100 |  | 27.7045 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.21909 | 100 |  | 13.8942 | 100 |  | 11.5494 | 100 |  | 4865.015 | 100 |  | 96.7247 | 100 |  | 996.4169 | 100 |  | 901.4717 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:00 |  | 188.7797 | 99 |  | 63.6585 | 99 |  | 36.2542 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.1887 | 100 |  | 12.7345 | 99 |  | 11.5641 | 99 |  | 6049.2725 | 100 |  | 97.2986 | 100 |  | 996.2539 | 100 |  | 903.7272 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:30 |  | 241.3062 | 99 |  | 69.0668 | 99 |  | 22.6207 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.23062 | 100 |  | 14.2783 | 99 |  | 10.937 | 99 |  | 3622.7573 | 100 |  | 97.4017 | 100 |  | 995.6158 | 100 |  | 903.5422 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:00 |  | 343.2273 | 100 |  | 74.4895 | 100 |  | 30.4913 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.25636 | 100 |  | 14.9328 | 100 |  | 11.9944 | 100 |  | 3483.2945 | 88 |  | 94.2442 | 100 |  | 995.6339 | 100 |  | 904.4289 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:30 |  | 175.9068 | 100 |  | 66.6327 | 100 |  | 21.5913 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.21114 | 100 |  | 13.6756 | 100 |  | 11.7703 | 100 |  | 5011.8691 | 100 |  | 93.0222 | 100 |  | 995.4897 | 100 |  | 904.5694 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:00 |  | 246.725 | 100 |  | 62.8371 | 100 |  | 33.3841 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.18689 | 100 |  | 12.6964 | 100 |  | 11.5847 | 100 |  | 6147.1575 | 100 |  | 95.1103 | 100 |  | 995.6233 | 100 |  | 905.9372 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:30 |  | 254.8855 | 99 |  | 69.296 | 99 |  | 26.8407 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.23238 | 100 |  | 14.3485 | 99 |  | 11.1061 | 99 |  | 3563.7852 | 100 |  | 95.6497 | 100 |  | 995.6614 | 100 |  | 906.9356 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:00 |  | 344.0697 | 99 |  | 73.834 | 99 |  | 47.5727 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.24614 | 100 |  | 14.6615 | 99 |  | 12.4696 | 99 |  | 3216.1783 | 100 |  | 93.4214 | 100 |  | 995.7278 | 100 |  | 908.195 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:30 |  | 269.5173 | 100 |  | 67.7049 | 100 |  | 26.5777 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.21673 | 100 |  | 13.8119 | 100 |  | 11.9206 | 100 |  | 4887.7892 | 100 |  | 95.2708 | 100 |  | 995.9961 | 100 |  | 909.0192 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:00 |  | 262.9697 | 100 |  | 63.0774 | 100 |  | 35.5126 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.18348 | 100 |  | 12.5133 | 100 |  | 11.8767 | 100 |  | 6215.5808 | 100 |  | 95.2956 | 100 |  | 996.0542 | 100 |  | 907.3447 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:30 |  | 307.004 | 100 |  | 68.125 | 100 |  | 38.3065 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.229 | 100 |  | 14.1881 | 100 |  | 11.4481 | 100 |  | 3604.7985 | 100 |  | 97.8194 | 100 |  | 996.2003 | 100 |  | 905.1803 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:00 |  | 254.4826 | 100 |  | 75.5092 | 100 |  | 29.8023 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.26052 | 100 |  | 14.9172 | 100 |  | 12.9061 | 100 |  | 3444.2789 | 100 |  | 97.5578 | 100 |  | 996.3778 | 100 |  | 905.2758 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
20:30 |  | 129.6225 | 100 |  | 64.6326 | 100 |  | 23.5143 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.18884 | 100 |  | 12.7733 | 100 |  | 11.7292 | 100 |  | 6004.3089 | 100 |  | 95.3167 | 100 |  | 996.7125 | 100 |  | 906.4522 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:00 |  | 281.379 | 100 |  | 63.4377 | 100 |  | 36.8005 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.19889 | 100 |  | 13.1725 | 100 |  | 11.2778 | 100 |  | 5115.5625 | 100 |  | 98.0983 | 100 |  | 997.0533 | 100 |  | 904.7608 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:30 |  | 329.7024 | 100 |  | 74.3623 | 100 |  | 28.6504 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.25314 | 100 |  | 14.8667 | 100 |  | 11.5611 | 100 |  | 3172.1316 | 100 |  | 96.0008 | 100 |  | 997.2922 | 100 |  | 904.3797 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:00 |  | 223.1778 | 100 |  | 71.7935 | 100 |  | 25.5315 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.24596 | 100 |  | 14.6792 | 100 |  | 12.1653 | 100 |  | 3555.2706 | 100 |  | 93.9747 | 100 |  | 997.2992 | 100 |  | 903.6086 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:30 |  | 235.9138 | 99 |  | 63.6447 | 99 |  | 20.4112 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.19246 | 100 |  | 12.9042 | 99 |  | 11.432 | 99 |  | 6004.9618 | 100 |  | 97.8708 | 100 |  | 997.3186 | 100 |  | 904.9828 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:00 |  | 165.4011 | 100 |  | 63.9594 | 100 |  | 18.7687 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.20247 | 100 |  | 13.3025 | 100 |  | 11.1775 | 100 |  | 5051.545 | 100 |  | 99.0653 | 100 |  | 997.3992 | 100 |  | 903.5442 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:30
24:00
Limiti 30 Min |  | 500 |  |  | 350 |  |  | 200 |  |  | 30 |  |  | 30
MIN |  | 111.99 |  |  | 62.84 |  |  | 18.77 |  |  | 0 |  |  | 0.18 |  |  | 12.51 |  |  | 10.54 |  |  | 364.61 |  |  | 88.22 |  |  | 995.49 |  |  | 894.32 |  |  |  |  | (8) | 43
MAX |  | 475.37 |  |  | 93.11 |  |  | 58.11 |  |  | 0 |  |  | 0.53 |  |  | 18.98 |  |  | 14.07 |  |  | 6215.58 |  |  | 101.17 |  |  | 997.4 |  |  | 909.02
%Medie < Soglia |  | 99.1 |  |  | 100 |  |  | 99.7 |  |  | 100 |  |  | 98.8
Soglia 97% |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Media Giorno |  | 251.7451 | 97.7 |  | 71.1752 | 97.7 |  | 33.5242 | 97.7 |  | 0 | 97.7 |  | 0.26296 | 97.7 |  | 14.6499 | 97.7 |  | 11.9063 | 97.7 |  | 3761.3417 | 97.7 |  | 96.5705 | 100 |  | 996.3671 | 100 |  | 902.1395 | 100
Limite Giorno |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [20 empty] | Elaborazioni del parametro CO secondo DL133/2005:
| (2) | Media Non Significativa | [8 empty] | Elaborazioni conformi DL n.133 del 11/05/2005 | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [8 empty] | Le misure di emissione sono riferite ad un tenore di ossigeno del 11% Vol. | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (5) | Valore superiore al Limite SEMIORARIO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al Limite di 150 mg/Nm3
| (6) | Valore superiore al Limite GIORNALIERO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO inferiori al Limite di 150 mg/Nm3 (95%)
| (8) | Mezzore di Normale Funzionamento

## Allarmi
Calcidrata - Cagliari
| Report Giornaliero Allarmi | Data: 21/08/2023
|  | Inizio |  | Rientro
| Allarme | Data | Ora | Data | Ora
| FWE200 WARNING ON | 21/08/2023 | 06.48.35 | 21/08/2023 | 06.48.40
| FLOWSICK100 IN FUNZIONE/FAULT ON | 21/08/2023 | 06.48.35 | 21/08/2023 | 06.48.41
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 21/08/2023 | 07.50.15 | 21/08/2023 | 07.53.40
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 21/08/2023 | 15.50.15 | 21/08/2023 | 15.53.40
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 21/08/2023 | 23.50.15 | 21/08/2023 | 23.53.40
| TOC MEASURING OFF | 21/08/2023 | 03.42.40 | 21/08/2023 | 03.56.40
| TOC MAINTENANCE ON | 21/08/2023 | 03.42.40 | 21/08/2023 | 03.56.41
| MCS/O2 MAINTENANCE ON | 21/08/2023 | 03.42.40 | 21/08/2023 | 03.56.42
| CONNESSIONE MCS OFF | 21/08/2023 | 01.46.00 | 21/08/2023 | 01.46.05
| CONNESSIONE MCS OFF | 21/08/2023 | 02.51.30 | 21/08/2023 | 02.51.35
| CONNESSIONE MCS OFF | 21/08/2023 | 04.27.05 | 21/08/2023 | 04.27.10
| CONNESSIONE MCS OFF | 21/08/2023 | 05.40.45 | 21/08/2023 | 05.40.50
| CONNESSIONE MCS OFF | 21/08/2023 | 06.08.00 | 21/08/2023 | 06.08.05
| CONNESSIONE MCS OFF | 21/08/2023 | 08.00.55 | 21/08/2023 | 08.01.00
| CONNESSIONE MCS OFF | 21/08/2023 | 09.55.10 | 21/08/2023 | 09.55.15
| CONNESSIONE MCS OFF | 21/08/2023 | 10.25.45 | 21/08/2023 | 10.25.50
| CONNESSIONE MCS OFF | 21/08/2023 | 10.37.00 | 21/08/2023 | 10.37.05
| CONNESSIONE MCS OFF | 21/08/2023 | 11.45.50 | 21/08/2023 | 11.45.55
| CONNESSIONE MCS OFF | 21/08/2023 | 11.53.15 | 21/08/2023 | 11.53.20
| CONNESSIONE MCS OFF | 21/08/2023 | 12.27.25 | 21/08/2023 | 12.27.30
| CONNESSIONE MCS OFF | 21/08/2023 | 14.47.10 | 21/08/2023 | 14.47.15
| CONNESSIONE MCS OFF | 21/08/2023 | 15.26.15 | 21/08/2023 | 15.26.20
| CONNESSIONE MCS OFF | 21/08/2023 | 17.13.15 | 21/08/2023 | 17.13.20
| CONNESSIONE MCS OFF | 21/08/2023 | 17.46.20 | 21/08/2023 | 17.46.25
| CONNESSIONE MCS OFF | 21/08/2023 | 17.50.10 | 21/08/2023 | 17.50.15
| CONNESSIONE MCS OFF | 21/08/2023 | 22.06.40 | 21/08/2023 | 22.06.45
| FORNO IN MARCIA OFF | 21/08/2023 | 03.55.25 | 21/08/2023 | 04.05.00
| FORNO IN MARCIA OFF | 21/08/2023 | 06.48.35 | 21/08/2023 | 06.48.42
| FORNO IN MARCIA OFF | 21/08/2023 | 10.05.15 | 21/08/2023 | 10.42.10
| FORNO IN MARCIA OFF | 21/08/2023 | 19.48.05 | 21/08/2023 | 19.57.20
| CON RIFIUTO OFF | 21/08/2023 | 06.48.35 | 21/08/2023 | 06.48.43